乳制品中磺胺类项目检测实验室间比对作业指导书

参试实验室：

欢迎参加由能力验证网、食品伙伴网和北京美正检测技术有限公司联合组织的“乳制品中磺胺类项目检测”实验室间比对。

本次实验室间比对中，贵实验室的代码见《样品收到确认单》。

- 样品

本次实验室间比对共有1份乳粉样品，样品具有唯一性标识。请参试实验室收到样品后确认样品状态，并将《样品收到确认单》填写完善后扫描件发邮件至pt@foodmate.net。

- 样品保管中的注意事项

- 样品常温运输（短期常温运输对样品值无影响）；

- 样品在测试前应避免阳光直晒、温度过高、长时间接触空气或其他可能导致样品损坏及影响测定的因素；

3）各实验室在收到样品后应尽快进行检测。

- 测试方法

1）推荐采用《GB/T 22966-2008 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》，也可选用贵实验室常用的测试方法，均需在上报结果时注明（包括具体的条款号），如贵实验室采用其他非标方法或实验室内部方法，请在上报结果时详细说明。

2）若使用《GB/T 22966-2008 牛奶和奶粉中16种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》检测乳粉中磺胺嘧啶，样品称样量按0.5g计，样品倒出后需要用高氯酸溶液（1000ml水中加入1ml高氯酸，再加水调至pH=2）冲洗西林瓶至少三遍，合并冲洗液与样品进行后续检测工作。

3）若使用其他方法，也需将西林瓶冲洗至少3遍，合并冲洗液与样品进行后续检测工作。

- 注意事项

1)样品只够做一次实验，请小心操作，防止影响结果测定的准确性；

2)本品采用西林瓶包装，一旦打开请尽快完成检测。

3）请将原始记录完整上传，后续汇报结果有误可以参考原始记录修正。

5、检测结果反馈说明

请于收到样品后7个工作日内将结果报告单、相关原始记录（包括标准曲线、谱图）扫描件发邮件至pt@foodmate.net，邮件主题：实验室名称+样品编号命名，以便统计分析。如未按规定时间完成，请联系实验室比对协调人。

6、保密说明

1）在此次实验室间比对活动过程中，承担单位将对参试实验室的有关信息保密。

2） 请参试实验室按照日常操作方式报告真实测试结果。

7、联系方式

联系人：大能、LabPTP能力验证流程顾问

| 大能 | Fairy |
| --- | --- |

电话：0535-2129197

Email：pt@foodmate.net

附件：1、实验室间比对样品收到确认单

- 实验室间比对结果报告单

能力验证网

2021.10.14

附件1

实验室间比对样品收到确认单

收到样品的参试机构，请立即检查样品状态并填写下面的确认单,并盖章扫描发送至：

E-mail: pt@foodmate.net

参试机构名称：

参加机构代码：

样品编号：

收到样品日期：

收到样品状态：□完好     □有破损

如有破损或其他情况，请立即跟客服人员联系，并描述意外情况：

收到的能力验证材料（请逐一列明）：

1、作业指导书（电子版）         □

3、样品收到确认单               □

4、结果报告单（电子版）         □

机构负责人（签字）：          参试机构（盖章）：

年  月  日

附件2

实验室间比对结果报告单

| 实验室名称 | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室代码 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乳制品中磺胺类项目检测 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试项目 | 样品编号 | 测试方法 | 测试结果 | 备注 |
| 所采用的方法是否为贵实验室常用方法？ |  | □是 □否 |  |  |
| 所采用的方法通过的资质 |  | □CNAS □CMA □无 □其他： |  |  |
| 测试过程中出现的问题或异常现象： |  |  |  |  |
| 实验室负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |
| 注： - 本表格复印有效。 |  |  |  |  |