粮食水分、容重比对作业指导书

参试实验室：

欢迎参加国家粮食和物资储备局科学研究院、能力验证网、食品伙伴网联合组织的“粮食水分、容重检测”实验室间比对。

本次实验室间比对中，贵实验室的代码见《样品收到确认单》。

- 样品

本次实验室间比对共有1份小麦样品，样品具有唯一性标识。请参试实验室收到样品后确认样品状态，并将《样品收到确认单》填写完善后扫描件发邮件至pt@foodmate.net。

- 样品保管中的注意事项

- 样品常温运输（短期常温运输对样品值无影响）；

- 样品在测试前应避免阳光直晒、温度过高、长时间接触空气或其他可能导致样品损坏及影响测定的因素；

3）各实验室在收到样品后应尽快进行检测。

- 测试方法

1）推荐采用贵实验室常用的测试方法，并在上报结果时注明（包括具体的条款号），如贵实验室采用其他非标方法或实验室内部方法，请在上报结果时详细说明。

2）容重检测：选取合适的容重器，准备好后，将试样倒入谷物筒内，样品不满(此处偏离），按照方法继续后续操作即可。

3）容重检测完成后，根据水分检测方法的要求，对样品进行制备，检测。

- 注意事项

1)先完成容重检测，后进行水分检测，防止样品不够；

2)容重检测完成后，尽快完成水分的制样和检测，防止样品水分发生改变。

- 3)本品采用真空防渗透包装，一旦打开样品袋请尽快完成检测。

- 4)评价时，样品间标准差计入能力评定标准差中。

5、检测结果反馈说明

请于收到样品后7个工作日内将结果报告单、相关原始记录扫描件发邮件至pt@foodmate.net，邮件主题：实验室名称+样品编号命名，以便统计分析。如未按规定时间完成，请联系实验室比对协调人。

检测结果至少保留3位有效数字；报送平行样结果。

6、保密说明

1）在此次实验室间比对活动过程中，承担单位将对参试实验室的有关信息保密。

2） 请参试实验室按照日常操作方式报告真实测试结果。

7、联系方式

联系人：大能、LabPTP能力验证流程顾问

| 大能 | Fairy |
| --- | --- |

电话：0535-2129197

Email：pt@foodmate.net

附件：1、实验室间比对样品收到确认单

- 实验室间比对结果报告单

能力验证网

2021.10.12

附件1

实验室间比对样品收到确认单

收到样品的参试机构，请立即检查样品状态并填写下面的确认单,并盖章扫描发送至：

E-mail: pt@foodmate.net

参试机构名称：

参加机构代码：

样品编号：

收到样品日期：

收到样品状态：□完好     □有破损

如有破损或其他情况，请立即跟客服人员联系，并描述意外情况：

收到的能力验证材料（请逐一列明）：

1、作业指导书（电子版）         □

3、样品收到确认单               □

4、结果报告单（电子版）         □

机构负责人（签字）：          参试机构（盖章）：

年  月  日

附件2

实验室间比对结果报告单

| 实验室名称 | （盖章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室代码 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 小麦实验室间比对 |  |  |  |
| 测试时间 |  |  |  |  |
| 测试项目 | 样品编号 | 测试方法 | 测试结果 | 备注 |
| 容重, g/L |  |  | 平行1： |  |
|  |  |  | 平行2： |  |
| 水分，g/100g |  |  | 平行1： |  |
|  |  |  | 平行2： |  |
| 所采用的方法是否为贵实验室常用方法？ |  | □是 □否 |  |  |
| 所采用的方法通过的资质 |  | □CNAS □CMA □无 □其他： |  |  |
| 测试过程中出现的问题或异常现象： |  |  |  |  |
| 实验室负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |
| 注： - 本表格复印有效。 |  |  |  |  |